ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

Республики  Мордовия

Является официальным печатным

изданием   городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

20 февраля 2023 года                                                                                                 					         № 3

____________________________________________________________________________________________________________________

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ АРДАТОВ

АРДАТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» февраля 2023                    г. Ардатов                                        № 35

Об утверждении технического задания на

разработку инвестиционной программы

«По приведению качества питьевой воды

в соответствие с установленными требованиями

на 2023-2027 годы»

В целях реализации Федерального закона № 416-ФЗ «О Водоснабжении и водопотреблении» от 07.12.2011 г., в соответствии с постановлением Правительства РФ от 05.09.2013г. № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», методическими рекомендациями по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 
10.10.2007 г. № 100, руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Администрация городского поселения Ардатов,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание для МУП «ЖКХ «Ардатовское» на разработку инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района.

Глава администрации

городского поселения Ардатов				                 М.С. Карпов

УТВЕРЖДЕНА:

Постановлением администрации

городского поселения Ардатов

Ардатовского муниципального района

Республики Мордовия

от «20» февраля г. №35

Техническое задание

на корректировку инвестиционной программы

«По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023-2027 годы»

- Общие положения

1) Федеральный закон от 07.12.2011 № 416 – ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

2) Постановление Правительства РФ от 29.07.2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах в организации существующей деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»;

3) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

4) Приказ Министерства регионального развития РФ от 10 октября 2007 г. № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса».

- Цели и задачи корректировки и реализации инвестиционной программы

2.1. Основная цель корректировки и реализации инвестиционной программы «По приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями на 2023–2027 годы» – выполнение мероприятий, направленных на приведения качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

2.2. Задачи корректировки Инвестиционной программы:

– Обеспечение необходимых объемов и качества питьевой воды, выполнения нормативных требований к качеству питьевой воды.

– Обеспечение подключения вновь строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения с гарантированным объемом заявленных мощностей.

– Обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя.

– Замена запорной арматуры диаметром от 50мм до 150мм

– Замена ветхих магистральных водопроводных сетей.

2.3. Корректировка и последующая реализация инвестиционной программы должны обеспечить повышение надежности, качества и безопасности водоснабжения потребителей, снижение аварийности и износа, увеличение пропускной способности и улучшения качества воды.

III. Целевые индикаторы и показатели

3.1 Целевые индикаторы-показатели качества поставляемых услуг водоснабжения.

Доведение качества питьевой воды до требований уровня, соответствующего СанПиН 1.2.3685-21, по следующим показателям:

– жесткость общая 7,0 мг/дм3;

– сульфат – ион не более 500 мг/дм3;

– сухой остаток не более 1000 мг/дм3;

– по мутности не более 2,6 ЕМФ;

– железо общее не более 0,3 мг/дм3;

– по бору не более 0,5 мг/дм3.

снижение процента неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям на 0,5%

IV. Срок корректировки инвестиционной программы

4.1 Срок корректировки инвестиционной программы – в течение трех месяцев с момента утверждения технического задания.

V. Требования к инвестиционной программе

5.1. Выполнить анализ существующего состояния систем водоснабжения с отражением основных проблем, не позволяющих обеспечить необходимый уровень качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

5.2. Разработать план мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и согласовать его с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в срок до 1 июля 2023 года. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями включается в состав инвестиционной программы.

5.3. Определить объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий инвестиционной программы:

– объем финансовых потребностей на реализацию мероприятий определить посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия;

– финансовые потребности на реализацию мероприятий инвестиционной программы определить на основе укрупненных показателей стоимости строительства и реконструкции, действующей сметной нормативной базы (государственные элементные нормы, федеральные единичные расценки).

5.4. Источниками финансирования инвестиционной программы могут быть:

– собственные средства МУП «ЖКХ «Ардатовское»;

– финансовые средства, полученные от применения установленных тарифов на подключение и надбавки к тарифам;

– финансовые средства, определяемые в ходе реализации федеральных, региональных, муниципальных целевых программ;

– необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации плана мероприятий.

5.5. В инвестиционной программе необходимо привести распределение финансовых потребностей по определенным источникам финансирования, в том числе с распределением по годам и этапам реализации инвестиционной программы.

5.6. Выполнить расчет надбавок к тарифам и тарифов на подключение при необходимости.

5.7. Обеспечить согласованность инвестиционной программы с производственной программой с целью исключения возможного двойного учета реализуемых мероприятий инвестиционной программы в рамках различных программ.

5.8. Координацию работ по инвестиционной программе осуществляют МУП «ЖКХ «Ардатовское» и администрация городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района (по согласованию).

5.9. Финансовые потребности включают весь комплекс расходов, связанных с проведением мероприятий инвестиционной программы:

– проектно-изыскательские работы;

– приобретение материалов и оборудования;

– строительно-монтажные работы;

–работы по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

– пусконаладочные работы;

– проведение регистрации объектов;

– расходы, не относимые на стоимость основных средств (аренда земли на срок строительства и т. п.).

5.10. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования по каждому мероприятию.

5.11. Стоимость мероприятий должна приводиться в ценах соответствующих году реализации мероприятий.

VI. Содержание плана мероприятий

6.1. План мероприятий должен состоять из описательной и табличной частей.

6.2. План мероприятий должен содержать:

– цели и задачи разработки и реализации плана мероприятий;

– анализ существующего состояния системы водоснабжения и водоотведения;

– основные проблемы не позволяющие обеспечить необходимый уровень объемов и качества воды;

– план технических мероприятий по системам водоснабжения, обеспечивающий состояния систем водоснабжения и условий их эксплуатации до уровня задаваемого целевыми индикаторами и подключение строящихся (реконструируемых) объектов к системам водоснабжения;

– сроки и реализации мероприятий плана мероприятий;

– контроль за выполнением плана мероприятий.

VII. Сроки реализации плана мероприятий

7.1. Срок реализации плана мероприятий - 1 июля 2023 года – 31 декабря 2027 года.

7.2. В случае необходимости проведения расчета надбавок к тарифам и включения плана в инвестиционную программу проекта плана мероприятий, расчет необходимых финансовых потребностей и источников финансирования необходимо согласовать с Государственным комитетом по тарифам Республики Мордовия.

VIII. Порядок внесения изменений в техническое задание

8.1. Пересмотр (внесение изменений) в утвержденное техническое задание осуществляется по инициативе Администрации городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района или по инициативе МУП «ЖКХ «Ардатовское»;

8.2. Основаниями для пересмотра (внесения изменений) в утвержденное техническое задание могут быть:

- принятие или внесение изменений в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия на 2017-2027 годы;

- принятие или внесение изменений в основные показатели прогноза социально-экономического развития городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района Республики Мордовия и иные программы, влияющие на изменение условий технического задания;

- внесение дополнительных и (или) исключение принятых при утверждении технического задания подключаемых к системам коммунальной инфраструктуры строящихся объектов, а также перечня земельных участков, обеспечиваемых инженерной инфраструктурой.

8.3. Пересмотр (внесение изменений) технического задания может производиться не чаще одного раза в год.

8.4. В случае если пересмотр технического задания осуществляется по инициативе МУП «ЖКХ «Ардатовское», заявление о необходимости пересмотра, направляемое главе Администрации городского поселения Ардатов Ардатовского муниципального района, должно сопровождаться обоснованием причин пересмотра (внесения изменений) с приложением необходимых документов.

IX. Порядок утверждения

9.1 Рассмотрение и утверждение предоставленных на согласование проектов инвестиционных программ проводится в течении 15 рабочих дней.

Информационный  бюллетень  Ардатовского городского  поселения Ардатов

Ардатовского  муниципального  района  № 3 от 20.02.2023 г.

Учредитель: Совет  депутатов  городского  поселения Ардатов

Ардатовского  муниципального  района  Республики  Мордовия

Тираж: 10 экз.